## Отопление Flexalen 600
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для теплоснабжения (отопления) и кондиционирования с кислородным барьером
Однотрубные системы
FLEXALEN 600 СТАНДАРТ
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RH90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 300 | 51.54
| VS-RH90A32 | 90 | 32 / 26,0 | мп | 300 | 60.87
| VS-RH90A40 | 90 | 40 / 32,6 | мп | 300 | 73.82
| VS-RH90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | 300 | 80.29
| VS-RH125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 200 | 115.23
| VS-RH125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 200 | 146.34
| VS-RH160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | 150 | 181.05
| VS-R200A110* | 160 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 206.95
| VS-R200A125* | 200 | 125/102,2 | мп | 12-50 | 328.47
*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
FLEXALEN 600 Стандарт+
Увеличенная толщина теплоизоляции
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RH125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | 200 | 74.41
| VS-RH125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | 200 | 86.02
| VS-RH125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | 200 | 94.56
| VS-RH160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | 150 | 113.52
| VS-RH160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 135.69
| VS-RH160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | 150 | 164.13
| VS-R200A110 | 200 | 110/90,0 | мп | 100 | 230.26
Двухтрубные системы для отопления и водоснабжения
СТАНДАРТ - FLEXALEN 600
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Двухтрубная система
| VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | 200 | 70.19
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | 200 | 76.74
| VS-RH160A2/32 | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | 150 | 109.08
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | 150 | 114.72
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | 150 | 150.46
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | 100 | 224.57

## Вода ГВС ХВС Flexalen 600
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для горячего и холодного водоснабжения
Однотрубные системы
FLEXALEN 600 СТАНДАРТ
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RS90A25 | 90 | 25 / 20,4 | мп | 300 | 51.31
| VS-RS90A32 | 90 | 32 / 26,0 | мп | 300 | 60.51
| VS-RS90A40 | 90 | 40 / 32,6 | мп | 300 | 73.46
| VS-RS90A50 | 90 | 50 / 40,8 | мп | 300 | 79.94
| VS-RS125A63 | 125 | 63 / 51,4 | мп | 200 | 114.88
| VS-RS125A75 | 125 | 75 / 61,2 | мп | 200 | 145.98
| VS-RS160A90 | 160 | 90 / 73,6 | мп | 150 | 180.69
| VS-R160A110 | 160 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 206.95
| VS-R200A125 | 200 | 125/102,2 | мп | 12-50 | 328.47
FLEXALEN 600 Стандарт +
Увеличенная толщина теплоизоляции
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| VS-RS125A32 | 125 | 32 / 26,0 | мп | 200 | 74.1
| VS-RS125A40 | 125 | 40 / 32,6 | мп | 200 | 85.71
| VS-RS125A50 | 125 | 50 / 40,8 | мп | 200 | 94.18
| VS-RS160A50 | 160 | 50 / 40,8 | мп | 150 | 113.14
| VS-RS160A63 | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 135.31
| VS-RS160A75 | 160 | 75 / 61,2 | мп | 150 | 163.75
| VS-RS200A110 | 200 | 110 / 90,0 | мп | 100 | 230.26
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления
Двухтрубные системы
FLEXALEN 600 СТАНДАРТ
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Двухтрубная система
| VS-RH125A2/25 | 125 | 2 x 25/20,4 | мп | 200 | 70.19
| VS-RH125A2/32 | 125 | 2 x 32/26,0 | мп | 200 | 76.74
| VS-RH160A2/32 | 160 | 2 x 32/26,0 | мп | 150 | 109.08
| VS-RH160A2/40 | 160 | 2 x 40/32,6 | мп | 150 | 114.72
| VS-RH160A2/50 | 160 | 2 x 50/40,8 | мп | 150 | 150.46
| VS-RH200A2/63 | 200 | 2 x 63/51,4 | мп | 100 | 224.57
Трубы водоснабжения с греющим кабелем с защитой от замерзания
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Max длина в бухте, м | Цена/м.п.
Однотрубная система
| FV+RS90A25-FPC | 90 | 25 / 20,4 | мп | 150 | 53.61
| FV+RS90A32-FPC | 90 | 32 / 26,0 | мп | 150 | 64.72
| FV+RS90A40-FPC | 90 | 40 / 32,6 | мп | 150 | 74.74
| FV+RS160A50-FPC | 160 | 50 / 40,8 | мп | 150 | 140.72
| FV+RS160A63-FPC | 160 | 63 / 51,4 | мп | 150 | 163.95
Номинальная мощность греющего кабеля 20 Вт/м
Греющий саморегулирующийся кабель 20W/м
Внешний вид | Артикул | Макс мощность, Вт |  | Ед. изм. |  | Цена/м.п.
| TRACECO 20 ESR-AO | 20 |  | мп | 500 | 21.43
Комплектующие
Артикул | Наименование |  |  |  |  | Цена/ед.
МТВ/14 | Монтажный набор для кабеля (соединение-муфта и концевая заделка) |  |  |  |  | 10.6
OJ ETV-1991 | Минитермостат, 230 V / 16A с датчиком |  |  |  |  | 154.46
| Комплект для Т-образного соединения кабеля |  |  |  |  | 25.54
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

## Flexalen многотрубный
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
МНОГОТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ
ФЛЕКСАЛЕН 1000 +
Пример чтения артикула многотрубной системы:
FV-R160H2/32A25A20 – четырехтрубная система, объединяющая в себе трубопроводы отопления 2*32мм (подающий и обратный трубопровод) и горячего водоснабжения 25мм+20мм (подающий и рециркуляционный трубопроводы)
1. FV- Система собрана на базе изолированного канала для индивидуальных решений FV-ISR. Трубы внутри располагаются свободно;
2. R160 – Внешний диаметр кожуха 160мм, т.е. кожух FV-ISR160;
3- 4. Н2/32 – две трубы для отопления с наружным диаметром 32мм (подающий и обратный трубопроводы).
Индекс Н указывает на то, что трубы с кислородным барьером для отопления;
А25 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера);
А20 – труба для водоснабжения (без кислородного барьера).
Многотрубные системы *
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха).
Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п.
2-трубные системы
FV+RS125A25A20 | 2 | 100 | 77.37
FV+RS125A32A20 | 2 | 100 | 81.85
FV+RS125A32A25 | 2 | 100 | 84.94
FV+RS160A40A25 | 2 | 50 | 106.07
FV+RS160A50A25 | 2 | 50 | 119.92
FV+RS160A50A32 | 2 | 50 | 124.39
FV+R125A32A20 | 2 | 50 | 87.69
FV+R160A25A20 | 2 | 50 | 102.67
FV+R160A32A20 | 2 | 50 | 107.47
FV+R160A32A25 | 2 | 50 | 110.79
FV+R160A40A20 | 2 | 50 | 115.75
FV+R160A40A32 | 2 | 50 | 123.86
FV+R160A50A32 | 2 | 50 | 133.28
FV+R160A63A25 | 2 | 50 | 148.07
FV+R200A32A25 | 2 | 50 | 131.01
FV+R200A40A16 | 2 | 50 | 133.67
FV+R200A40A20 | 2 | 50 | 135.97
FV+R200A40A25 | 2 | 50 | 139.29
FV+R200A40A32 | 2 | 50 | 144.08
FV+R200A50A16 | 2 | 50 | 143.08
FV+R200A50A20 | 2 | 50 | 145.38
FV+R200A50A32 | 2 | 50 | 153.5
FV+R200A50A40 | 2 | 50 | 161.78
FV+R200A63A25 | 2 | 50 | 168.29
FV+R200A63A40 | 2 | 50 | 181.37
3-трубные системы
FV+R125A2/20A16 | 3 | 50 | 74.16
FV+R125A2/25A20 | 3 | 50 | 81.98
FV+R125A3/20 | 3 | 50 | 76.17
FV+R125A2/20A25 | 3 | 50 | 79.08
FV+R125A3/25 | 3 | 50 | 84.89
FV+R125H2/25A20 | 3 | 50 | 84.65
FV+R160A2/20A16 | 3 | 50 | 91.47
FV+R160A2/20A25 | 3 | 50 | 96.38
FV+R160A2/25A16 | 3 | 50 | 97.27
FV+R160A2/25A20 | 3 | 50 | 99.29
FV+R160A2/32A16 | 3 | 50 | 105.67
FV+R160A2/32A20 | 3 | 50 | 107.68
FV+R160A2/32A25 | 3 | 50 | 110.59
FV+R160A3/20 | 3 | 50 | 93.48
FV+R160A3/25 | 3 | 50 | 102.19
FV+R160A3/32 | 3 | 50 | 114.78
FV+R160Н2/40А32 | 3 | 50 | 133.22
FV+R160A32A25A16 | 3 | 50 | 101.47
FV+R160H2/25A20 | 3 | 50 | 101.95
FV+R160H2/25A25 | 3 | 50 | 104.85
FV+R160H2/25A32 | 3 | 50 | 109.05
FV+R160A2/25A32 | 3 | 50 | 106.39
FV+R160H2/25A40 | 3 | 50 | 116.29
FV+R160H2/32A20 | 3 | 50 | 110.43
FV+R160H2/32A25 | 3 | 50 | 113.33
FV+R200A2/25A40 | 3 | 50 | 131.32
FV+R200A2/32A25 | 3 | 50 | 128.28
FV+R200A2/40A25 | 3 | 50 | 142.76
FV+R200A2/40A32 | 3 | 50 | 146.96
FV+R200A2/50A25 | 3 | 50 | 159.24
FV+R200A2/50A32 | 3 | 50 | 163.44
FV+R200A2/50A40 | 3 | 50 | 170.68
FV+R200A3/32 | 3 | 50 | 132.48
FV+R200A3/40 | 3 | 50 | 154.2
FV+R200A3/50 | 3 | 50 | 178.92
FV+R200A40A32A20 | 3 | 50 | 132.62
FV+R200A50A25A20 | 3 | 50 | 136.66
FV+R200A50A40A25 | 3 | 50 | 151
FV+R200H2/32A32 | 3 | 50 | 135.22
FV+R200H2/40A25 | 3 | 50 | 146.71
FV+R200H2/40A32 | 3 | 50 | 150.91
FV+R200H2/40A40 | 3 | 50 | 158.15
FV+R200H2/40H32 | 3 | 50 | 152.29
FV+R200H2/50A20 | 3 | 50 | 158.77
FV+R200H2/50A25 | 3 | 50 | 161.67
FV+R200H2/50A32 | 3 | 50 | 165.87
FV+R200H2/50A40 | 3 | 50 | 173.11
FV+R200H2/50A50 | 3 | 50 | 181.35
FV+R200H3/32 | 3 | 50 | 136.6
FV+R90A3/16 | 3 | 50 | 64.92
4-трубные системы Стандарт (2 трубы отопление Н2/…+ 2 трубы горячая вода А…А или А2/…)
FV+R160H2/25A20А16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A25А16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A25А20 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 145.37
FV+R160H2/32A20А16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/32A25А16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/32A25А20 | 4 | 50 | 108.08
FV+R160H2/32A32А16 | 4 | 50 | 149.66
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 163.51
FV+R160H2/32A32А20 | 4 | 50 | 168.55
FV+R160H2/32A32А25 | 4 | 50 | 168.68
FV+R160H2/32A2/32 | 4 | 50 | 175.86
FV+R200H2/40A32А16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A32А20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A32А25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40А25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40А32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40А40 | 4 | 50 | 211.38
4-трубные системы ВСЕ
FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | 98.26
FV+R125H2/25A25А16 | 4 | 50 | 98.26
FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A2/25A25A16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A2/25A25A20 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | 109.6
FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | 132.27
FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | 108.08
FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | 163.51
FV+R160A2/32A2/32 | 4 | 50 | 175.86
FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | 108.08
FV+R160A2/32A32A20 | 4 | 50 | 168.55
FV+R160A2/32A32A25 | 4 | 50 | 168.68
FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | 168.55
FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | 168.68
FV+R160A4/20 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160A4/25 | 4 | 50 | 145.37
FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | 145.37
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | 100.4
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | 100.53
FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | 194.33
FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | 163.51
FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | 163.51
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | 163.51
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | 107.96
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | 108.08
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | 168.43
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | 168.55
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | 168.68
FV+R160H2/32A2/32 | 4 | 50 | 175.86
FV+R160H4/32 | 4 | 50 | 175.86
FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | 163.64
FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H2/40A2/25 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H2/40A32А16 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H2/40A32А20 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H2/40A32А25 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | 176.11
FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | 108.08
FV+R160H4/25 | 4 | 50 | 145.37
FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A40A32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | 266.32
FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | 271.63
FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | 264.32
FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | 274.94
FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | 251.99
FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | 254.77
FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | 260.08
FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | 269.63
FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | 277.73
FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | 283.04
FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | 255.44
FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A4/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200A4/40 | 4 | 50 | 211.38
FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | 211.38
FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40A40A40 | 4 | 50 | 211.38
FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | 272.01
FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | 277.32
FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | 271.75
FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | 282.37
FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | 262.19
FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | 267.5
FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | 277.06
FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | 275.6
FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | 285.15
FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | 290.46
FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | 296.56
FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | 301.87
FV+R200H4/32 | 4 | 50 | 181.15
FV+R200H4/40 | 4 | 50 | 211.38
5-трубные системы
FV+R160A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 174.96
FV+R160A2/25A3/20 | 5 | 50 | 177.74
FV+R160A3/25A2/20 | 5 | 50 | 187.29
FV+R160A4/25A20 | 5 | 50 | 196.85
FV+R160H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 177.92
FV+R160H2/25A3/16 | 5 | 50 | 211.73
FV+R160A2/20A3/16 | 5 | 50 | 150.28
FV+R160H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 199.81
FV+R160H2/25A2/20A25 | 5 | 50 | 190.26
FV+R160H2/25A3/25 | 5 | 50 | 209.37
FV+R160H2/25А3/20 | 5 | 50 | 180.7
FV+R160H2/25А3/25 | 5 | 50 | 209.37
FV+R160H4/25А20 | 5 | 50 | 202.77
FV+R200A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 202.14
FV+R200A2/32A3/25 | 5 | 50 | 244.21
FV+R200A2/32A2/25A16 | 5 | 50 | 231.87
FV+R200H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | 205.1
FV+R200H2/32A2/20A16 | 5 | 50 | 217.02
FV+R200H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | 227
FV+R200H2/32A2/25A20 | 5 | 50 | 238.91
FV+R200H2/32A2/32A20 | 5 | 50 | 249.53
FV+R200H2/32A2/32A25 | 5 | 50 | 259.08
FV+R200H2/32A3/20 | 5 | 50 | 219.8
FV+R200H2/32A3/25 | 5 | 50 | 248.47
FV+R200H2/32H2/25A20 | 5 | 50 | 241.88
FV+R200H2/40A3/25 | 5 | 50 | 266.09
FV+R200H2/40A2/25А20 | 5 | 50 | 256.53
FV+R200H2/40H2/25A20 | 5 | 50 | 259.49
6-трубные системы
FV+R160A4/20A2/25 | 6 | 50 | 187.07
FV+R200A2/25A4/32 | 6 | 50 | 273.71
FV+R200A2/32A4/25 | 6 | 50 | 263.09
FV+R200H2/32A4/25 | 6 | 50 | 267.36
FV+R200A4/25A2/20 | 6 | 50 | 233.36
FV+R200A4/32A25A20 | 6 | 50 | 264.15
FV+R200H4/25A2/16 | 6 | 50 | 233.72
FV+R200H4/25A20A16 | 6 | 50 | 236.51
FV+R200H4/25A2/20 | 6 | 50 | 239.29
FV+R200H4/25A2/25 | 6 | 50 | 258.4
FV+R200H4/25A25A20 | 6 | 50 | 248.84
FV+R200H4/32A2/25 | 6 | 50 | 282.23
FV+R200H4/32A25A20 | 6 | 50 | 272.68
FV+R200H4/32A32A20 | 6 | 50 | 277.99
FV+R200H2/32H2/25A25A20 | 6 | 50 | 260.76
FV+R200H2/32H2/25A2/16 | 6 | 50 | 245.64
FV+R200H4/32H2/25 | 6 | 50 | 285.2
По предварительному заказу возможно изготовление систем с другими сочетаниями размеров.

## Flexalen(штанги)-кожух-PB трубы
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Для отопления, горячего и холодного водоснабжения
FLEXALEN 1000 в штангах
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Ед. изм. | Поставка в штангах |  | Цена/м.
Для систем отопления и водоснабжения
| F-SL200A125 | 200 | 125 / 102,2 | штанга | 6м; 11,8м |  | 328.47
| FV-R225A140 | 225 | 140 / 114,6 | штанга | 6м, 11,8м |  | 448.09
| FV-R250A160 | 250 | 160 / 130,8 | штанга | 6м; 11,8м |  | 558.28
| FV-R315A225 | 315 | 225 / 184,2 | штанга | 5,8м |  | 1073.12
Примечание: Штанги FV-R225A140; FV-R250A160; FV-R315A225 поставляются с уже надетыми на торцы
термоусадочными наконечниками. Наконечники входят в стоимость штанг.
Предварительно изолированные углы
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха Dнар., мм | Диаметр трубы, Dнар./Dвн., мм | Угол градусов | Ед.Изм. |  | Цена/ед.
| FV-W200A125-45 | 200мм | 125 / 102,2 | 45° | шт. |  | 2234.7
| FV-W200A125-90 | 200мм | 125 / 102,2 | 90° | шт. |  | 2345.21
| FV-W225A140-45 | 225мм | 140 / 114,6 | 45° | шт. |  | 3674.68
| FV-W225A140-90 | 225мм | 140 / 114,6 | 90° | шт. |  | 3997.4
| FV-W250A160-45 | 250мм | 160 / 130,8 | 45° | шт. |  | 2874.73
| FV-W250A160-90 | 250мм | 160 / 130,8 | 90° | шт. |  | 3197.65
| FV-W315A225-45 | 315мм | 225 / 184,2 | 45° | шт. |  | 5747.48
| FV-W315A225-90 | 315мм | 225 / 184,2 | 90° | шт. |  | 5763.21
Изолированные каналы (кожухи) для индивидуальных решений
Внешний вид | Артикул | D наружн, мм | D внутр, мм | Ед.изм. | Кол-во в уп., м |  | Цена/м.п.
| FV-ISR90 | 90 | 40-45 | м | 200 |  | 43.8
| FV-ISR125 | 125 | 63-68 | м | 200 |  | 53.69
| FV-ISR160 | 160 | 90-95 | м | 150 |  | 82.2
| FV-ISR200 | 200 | 110-115 | м | 100 |  | 111.31
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления
Несущие полибутеновые трубы
Внешний вид | Артикул | Dнар, мм | Стенка, мм | Dвнутр, мм | Кол-во в уп., м | Цена
Для систем водоснабжения в бухтах | [5 empty] | за метр
| PB-16A/102M | 16 | 2.2 | 11.6 | 102 | 6.6
| PB-20A/102M | 20 | 2.8 | 14.4 | 102 | 9.4
| PB-25A/102M | 25 | 2.3 | 20.4 | 102 | 20.17
| PB-32A/102M | 32 | 3 | 26 | 102 | 25.84
| PB-40A/102M | 40 | 3.7 | 32.6 | 102 | 34.5
| PB-50A/102M | 50 | 4.6 | 40.8 | 102 | 46.66
| PB-63A/102M | 63 | 5.8 | 51.4 | 102 | 69.14
| PB-75A/102M | 75 | 6.9 | 61.2 | 102 | 93.45
Для систем отопления (с кислородым барьером) в бухтах | [5 empty] | за метр
| PB-25H/102M | 25 | 2.3 | 20.4 | 102 | 21.75
| PB-32H/102M | 32 | 3 | 26 | 102 | 28.12
| PB-40H/102M | 40 | 3.7 | 32.6 | 102 | 37.52
| PB-50H/102M | 50 | 4.6 | 40.8 | 102 | 50.63
| PB-63H/102M | 63 | 5.8 | 51.4 | 102 | 74.57
| PB-75H/102M | 75 | 6.9 | 61.2 | 102 | 100.34
Для водоснабжения в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-16A/5,8M | 16 | 2.2 | 11.6 | 5.8 | 72.31
| PB-20A/5,8M | 20 | 2.8 | 14.4 | 5.8 | 105.9
| PB-25A/6M | 25 | 2.3 | 20.4 | 6 | 81.26
| PB-32A/6M | 32 | 3 | 26 | 6 | 123.37
| PB-40A/6M | 40 | 3.7 | 32.6 | 6 | 182.43
| PB-50A/6M | 50 | 4.6 | 40.8 | 6 | 265.95
| PB-63A/6M | 63 | 5.8 | 51.4 | 6 | 430.25
| PB-75A/6M | 75 | 6.9 | 61.2 | 6 | 590.35
| PB-90A/6M | 90 | 8.2 | 73.6 | 6 | 833.1
Для систем отопления в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-25H/6M | 25 | 2.3 | 20.4 | 6 | 90.28
| PB-32H/6M | 32 | 3 | 26 | 6 | 133.9
| PB-40H/6M | 40 | 3.7 | 32.6 | 6 | 198.63
| PB-50H/6M | 50 | 4.6 | 40.8 | 6 | 303.68
| PB-63H/6M | 63 | 5.8 | 51.4 | 6 | 462.66
| PB-75H/6M | 75 | 6.9 | 61.2 | 6 | 588.9
| PB-90H/6M | 90 | 8.2 | 73.6 | 6 | 876.39
Для систем отопления и водоснабжения в штангах | [5 empty] | за штангу
| PB-110A/11,8M | 110 | 10 | 90 | 11.8 | 2290.25
| PB-110A/6M | 110 | 10 | 90 | 6 | 1168.49
| PB-125A/11,8M | 125 | 11.4 | 102.2 | 11.8 | 2934.08
| PB-125A/6M | 125 | 11.4 | 102.2 | 6 | 1554.69
| PB-140A/11,8M | 140 | 12.7 | 114.6 | 11.8 | 3648.64
| PB-140A/6M | 140 | 12.7 | 114.6 | 6 | 1918.92
| PB-160A/11,8M | 160 | 14.6 | 130.8 | 11.8 | 4708.28
| PB-160A/6M | 160 | 14.6 | 130.8 | 6 | 2496.85
| PB-225A/5,8M | 225 | 20.4 | 184.2 | 5.8 | 4555.65
*Примечание: трубы диаметрами от 110 до 225мм поставляются без кислородного барьера в соответствии с
СНиП 41-01-2003 и DIN 4726
*Поставщик оставляет за собой право изменять прайс-лист без предварительного уведомления

## Аксессуары
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Резиновые защитные наконечники Гидроизоляция торцов трубопроводов
Для FLEXALEN 600 и 1000+
Внешний вид | Артикул | Трубы / кожух, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Резиновые защитные наконечники для двух несущих труб, ФЛЕКСАЛЕН-600
| VS-MAN63A2/20-A2/16 | 2/16 - 2/20 / 63 | шт. | 25.2
| VS-MAN75A2/20-A2/16 | 2/16 - 2/20 / 75 | шт. | 28.62
| VS-MAN90A2/25-A2/16 | 2/16 - 2/25 / 90 | шт. | 33.51
| VS-MAN125A2/32-A2/20 | 2/20 - 2/32 / 125 | шт. | 63.08
| VS-MAN160A2/50-A2/32 | 2/32 - 2/50 / 160 | шт. | 82.52
| VS-MAN200A2/63 | 2/63 / 200 | шт. | 93.64
Резиновые защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН-600
| VS-MAN40A20-A16 | 20-16 / 40 | шт. | 24.71
| VS-MAN50A25-A20 | 25-20 / 50 | шт. | 26.5
| VS-MAN63A32-A16 | 32-25-20-16 / 63 | шт. | 25.69
| VS-MAN75A40-A16 | 40-32-25-20 / 75 | шт. | 33.19
| VS-MAN90A50-A20 | 50-40-32-25-20 / 90 | шт. | 75.18
| VS-MAN125A75-A32 | 75-63-50-40-32 / 125 | шт. | 98.67
| VS-MAN160A90-A50 | 110-90-75-63-50 / 160 | шт. | 98.99
| VS-MAN160A110 | 110 / 160 | шт. | 104.71
| VS-MAN200A125-A110 | 125-110 / 200 | шт. | 106.49
Резиновые защитные наконечники для многотрубной системы, ФЛЕКСАЛЕН 1000+
| FV+MAN160ML | 2х(20-25) / 160 20-25-32 / 160 25-32-40 / 160 | шт. | 119.18
| FV+MAN200ML | 20-25-32 / 200 25-32-40 / 200 32-40-50 / 200 32-40-50-63 / 200 | шт. | 140.67
Для FLEXALEN 1000
Внешний вид | Артикул | Трубы / кожух, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Термоусадочные защитные наконечники для одной несущей трубы, ФЛЕКСАЛЕН 1000 в штангах
| FV-MAN225A140-R | 140 / 225 | шт. | 20.89
| FV-MAN250А160-R | 160 / 250 | шт. | 21.95
| FV-MAN315А225-R | 225 / 315 | шт. | 26.55
Термоусадочные рукава
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
| FV-SCHRB63-40 | 63-40 (95-26 mm) | шт. | 41.95
| FV-SCHRB90-75 | 90-75 (115-62 Mm) | шт. | 29.34
| FV-SCHRB110 | 110 (145-83 Mm) | шт. | 33.35
| FV-SCHRB125 | 125 (170-95 Mm) | шт. | 37.13
| FV-SCHRB160 | 160 (195-130 Mm) | шт. | 41.77
| FV-SCHRB200-225 | 225/200 (255-175 Mm) | шт. | 53.96
| FV-SCHRB250 | 250 (310-205 Mm) | шт. | 68.76
| FV-SCHRB315 | 315 (360-240 Mm) | шт. | 132.45
ФИКСАТОРЫ
Фиксация подающих труб к внутренней части стены (фундамента) здания.
Внешний вид | Артикул | Трубы, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Двойные фиксаторы
| FV-RCLAMP2/25 | 2 x 25 | шт. | 263.51
| FV-RCLAMP2/32 | 2 x 32 | шт. | 270.59
| FV-RCLAMP2/40 | 2 x 40 | шт. | 270.08
| FV-RCLAMP2/50 | 2 x 50 | шт. | 273.62
| FV-RCLAMP2/63 | 2 x 63 | шт. | 282.7
Одинарные фиксаторы
| FV-RCLAMP25 | 25 | шт. | 173.15
| FV-RCLAMP32 | 32 | шт. | 181.73
| FV-RCLAMP40 | 40 | шт. | 207.49
| FV-RCLAMP50 | 50 | шт. | 211.01
| FV-RCLAMP140 | 140 | шт. | 268.68
| FV-RCLAMP160 | 160 | шт. | 320.52
| FV-RCLAMP225 | 225 | шт. | 331.66
Одинарные фиксаторы усиленные
| FV-RCLAMP63 | 63 | шт. | 726.94
| FV-RCLAMP75 | 75 | шт. | 726.94
| FV-RCLAMP90 | 90 | шт. | 742.09
| FV-RCLAMP110 | 110 | шт. | 858.2
| FV-RCLAMP125 | 125 | шт. | 938.96
Комплекты прохода сквозь стену.
Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн/Длина, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Комплект прохода сквозь стену (гильза гофрированная + термоусадочный рукав)
| FV-MD90 | 110 / 95 / 500 | шт. | 93.02
| FV-MD125 | 160 / 138 / 500 | шт. | 107.91
| FV-MD160 | 200 / 176 / 500 | шт. | 168.45
| FV-MD200 | 250 / 216 / 500 | шт. | 241.78
| FV-MD250 | 280 / 271,2 / 1000 | шт. | 359.38
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент).
| FV-MD90DRS | 110 / 105 / 500 | шт. | 153.47
| FV-MD125DRS | 140 / 134 / 500 | шт. | 155.83
| FV-MD160DRS | 180 / 174 / 500 | шт. | 273.69
| FV-MD200DRS | 225 / 218 / 500 | шт. | 291.78
Манжета стенового ввода
| FV-MD225M-R | 225 | шт. | 54.87
| FV-MD250M-R | 250 | шт. | 61.95
| FV-MD315M-R | 315 | шт. | 76.11
Гидроизолирующий комплект для прохода сквозь стену (фундамент). Давление воды до 1,5 bar
| FV-MD90KB | Dвнутр.90/Dнар.120 | шт. | 204.96
| FV-MD125KB | Dвнутр.125/Dнар.150 | шт. | 253.58
| FV-MD160KB | Dвнутр.160/Dнар.200 | шт. | 390.26
| FV-MD200KB | Dвнутр.200/Dнар.250 | шт. | 461.81
Используется только для круглых, просверленных отверстий в стене (фундаменте)
Лента сигнальная "ВНИМАНИЕ ТЕПЛОСЕТЬ"
|  | 250 м.пог | рулон | 68.58
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Изолирующий элемент прямой (теплоизоляция и термоусадочные рукава идут в комплекте)
Внешний вид | Артикул | Dнар/Dвн/Длина, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
Комплектуется PE изоляцией
| FV-UM40PO | 50 / 45 / 600 | шт. | 148.2
| FV-UM63-50PO | 75 / 70 / 600 | шт. | 144.84
| FV-UM90-75PO | 110 / 105 / 600 | шт. | 180.86
| FV-UM125PO | 140 / 134 / 600 | шт. | 218.01
| FV-UM160PO | 180 / 174 / 600 | шт. | 302.1
| FV-UM200PO | 225 / 218 / 600 | шт. | 433.53
Комплектуется ППУ изоляцией
| FV-UM225-R | 250 / 242 / 800 | шт. | 171.09
| FV-UM250-R | 280 / 271 / 800 | шт. | 209.44
| FV-UM315-R | 400 / 343 / 800 | шт. | 356.93
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Изолирующий угловой элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-W125-200/90HS-R | 125-160-200 | шт. | 521.55
Изолирующий Т-элемент (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-T125-200HS-R | 125-160-200 | шт. | 578.06
Изолирующий Т-элемент двойной (ППУ теплоизоляция, герметик и элементы крепления идут в комплекте)
| FV-DT125-200HS | 125-160-200 | шт. | 1614.01
Предварительно изолированные углы
Внешний вид | Артикул | Диаметр кожуха/трубы/угол град. | Ед.изм. | Цена/ед.
| FV-W200A125-45 | 200мм/125мм/45° | шт. | 2234.7
| FV-W200A125-90 | 200мм/125мм/90° | шт. | 2345.21
| FV-W225A140-45 | 225мм/140мм/45° | шт. | 3674.68
| FV-W225A140-90 | 225мм/140мм/90° | шт. | 3997.4
| FV-W250A160-45 | 250мм/160мм/45° | шт. | 2874.73
| FV-W250A160-90 | 250мм/160мм/90° | шт. | 3197.65
| FV-W315A225-45 | 315мм/225мм/45° | шт. | 5747.48
| FV-W315A225-90 | 315мм/225мм/90° | шт. | 5763.21

## Концевые фитинги 1
ООО "Рамирэкс", УНП 193072283
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
FLEXALEN компрессионные фитинги
выход на резьбу и под сварку со стальной трубой
Внешний вид | Артикул | Размер резьбы, дюйм | Ед.изм. | Цена/ед.
Компрессионные фитинги ВСА - внешняя резьба
| BCA16/2,2-EXP-C | 1/2" | шт. | 26.04
| BCA20/2,8-EXP-C | 1/2" | шт. | 31.25
| BCA-PB25/2,3 | 1" | шт. | 32.73
Компрессионные фитинги WAK - внешняя резьба
| WAK32/2,9-3,0х1" | 1" | шт. | 68.91
| WAK40/3,7х1 1/4" | 1 1/4" | шт. | 86.21
| WAK50/4,6х1 1/2" | 1 1/2" | шт. | 116.81
| WAK63/5,7-5,8х2" | 2" | шт. | 183.06
| WAK75/6,8-6,9х2 1/2" | 2 1/2" | шт. | 302.66
| WAK90/8,2х3" | 3" | шт. | 417.33
| WAK110/10,0х3" | 3" | шт. | 555.16
Фланцевые соединения для компрессионных фитингов WAK
| 0514404 | D2566 1" PN 10/16 | шт. | 55.61
| 0514405 | D2566 1 1/4" PN 10/16 | шт. | 60.75
| 0514406 | D2566 1 1/2" PN 10/16 | шт. | 68.66
| 0514407 | D2566 2" PN 10/16 | шт. | 78.91
| 0514408 | D2566 2 1/2" PN 10/16 | шт. | 89
| 0514409 | D2566 3" PN 10/16 | шт. | 111.61

## Концевые фитинги 2
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Фитинги для сварки со стальной трубой
Компрессионные фитинги с выходом на стальной патрубок для сварки
Компрессионные фитинги WAK PB-СТАЛЬ переход под сварку со стальной трубой
Внешний вид | Артикул | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
| WAK 32*2,9-W | 33 | шт. | 143.92
| WAK 40*3,7-W | 42 | шт. | 181.9
| WAK 50*4,6-W | 45 | шт. | 229.49
| WAK 63*5,8-W | 57 | шт. | 257.39
| WAK 75*6,8-W | 76 | шт. | 443.21
| WAK 90*8,2-W | 89 | шт. | 563.04
| WAK 110*10-W | 110 | шт. | 765.51
| WAK 125*11,4-W | 125 | шт. | 1370.65
| WAK 140*12,7-W | 140 | шт. | 1664.36
| WAK 160*14,6-W | 160 | шт. | 1860.17
Сварные фитинги PB-СТАЛЬ для сварки полибутеновых труб со стальной трубой
(соединяется с PB трубой через сварную муфту GF-EM… Муфта приобретается отдельно)
Внешний вид | Артикул | Диаметр стальной части D1, мм | Ед.изм. | Цена/ед.
| RND-TF-PB25STE | 25*2,3 | шт. | 324.22
| RND-TF-PB32STE | 32*2,9 | шт. | 337.87
| RND-TF-PB40STE | 40*3,7 | шт. | 367.81
| RND-TF-PB50STE | 50*4,6 | шт. | 403.36
| RND-TF-PB63STE | 63*5,8 | шт. | 450.16
| RND-TF-PB75STE | 75*6,8 | шт. | 975.5
| RND-TF-PB90STE | 90*8,2 | шт. | 1159.46
| RND-TF-PB110STE | 110*10 | шт. | 1601.25
| RND-TF-PB125STE | 125*11,4 | шт. | 1761.43

## Сварные фитинги
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
FLEXALEN фитинги для сварки
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Фланец
| GP-LOSF25-10 | 25мм | шт. | 61.9
| GP-LOSF32-10 | 32мм | шт. | 65.4
| GP-LOSF40-10 | 40мм | шт. | 74.15
| GP-LOSF50-10 | 50мм | шт. | 88.78
| GP-LOSF63-10 | 63мм | шт. | 109.29
| GP-LOSF75-10 | 75мм | шт. | 119.05
| GP-LOSF90-10 | 90мм | шт. | 144.8
| GP-LOSF110-10 | 110мм | шт. | 194.57
| GP-LOSF125-10 | 125мм | шт. | 195.57
| GP-LOSF140-10 | 140мм | шт. | 242.09
| GP-LOSF160-10 | 160мм | шт. | 292.61
| GP-LOSF225-10 | 225мм | шт. | 414.03
Адаптер фланцевого соединения для раструбной сварки (уплотнительное кольцо идет в комплекте)
| PB-BUNDBU25N | 25мм | шт. | 22.11
| PB-BUNDBU32N | 32мм | шт. | 27.18
| PB-BUNDBU40N | 40мм | шт. | 38.61
| PB-BUNDBU50N | 50мм | шт. | 46.99
| PB-BUNDBU63N | 63мм | шт. | 70.86
| PB-BUNDBU75N | 75мм | шт. | 120.9
| PB-BUNDBU90N | 90мм | шт. | 208.53
| PB-BUNDBU110N | 110мм | шт. | 313.56
Адаптер фланцевого соединения для электрофузионной сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)
| GF-BUNDBU25 | 25мм | шт. | 21.85
| GF-BUNDBU32 | 32мм | шт. | 43.05
| GF-BUNDBU40 | 40мм | шт. | 54.48
| GF-BUNDBU50 | 50мм | шт. | 83.18
| GF-BUNDBU63 | 63мм | шт. | 92.07
| GF-BUNDBU75 | 75мм | шт. | 192.66
| GF-BUNDBU90 | 90мм | шт. | 216.91
| GF-BUNDBU110 | 110мм | шт. | 314.45
Адаптер фланцевого соединения для торцевой сварки (уплотнительное кольцо приобретается отдельно)
| PB-VB125N | 125мм | шт. | 610.68
| PB-VB140N | 140мм | шт. | 2729.01
| PB-VB160N | 160мм | шт. | 802.5
| PB-VB225N | 225мм | шт. | 2339.37
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Уплотнительное кольцо адаптера для электрофузионной сварки
| GF-BUNDBU25-SEAL | 25мм | шт. | 76.33
| GF-BUNDBU32-SEAL | 32мм | шт. | 79.25
| GF-BUNDBU40-SEAL | 40мм | шт. | 81.28
| GF-BUNDBU50-SEAL | 50мм | шт. | 84.2
| GF-BUNDBU63-SEAL | 63мм | шт. | 87.12
| GF-BUNDBU75-SEAL | 75мм | шт. | 89.66
| GF-BUNDBU90-SEAL | 90мм | шт. | 93.6
| GF-BUNDBU110SEAL | 110мм | шт. | 106.94
Уплотнительное кольцо адаптера для торцевой сварки
| PB-VB125-SEAL | 125мм | шт. | 128.96
| PB-VB160-SEAL | 160мм | шт. | 154.3
| PB-VB225-SEAL | 225мм | шт. | 76.54
Фитинги для раструбной сварки с наружной резьбой
| PB-HV16/R1/2 | 1/2" | шт. | 134.25
| PB-HV20/R1/2 | 1/2" | шт. | 146.84
| PB-HV 25/R3/4 | 3/4" | шт. | 169.61
| PB-HV 32/R1 | 1" | шт. | 217.7
| PB-HV 40/R5/4 | 1 1/4" | шт. | 358.71
| PB-HV 50/R6/4 | 1 1/2" | шт. | 422.66
| PB-HV 63/R2 | 2" | шт. | 564.22
Фитинги для электрофузионной сварки с наружной резьбой
| GF-HVEM25/R3/4 | 3/4" | шт. | 230.25
| GF-HVEM32/R1 | 1" | шт. | 283.34
| GF-HVEM40/R5/4 | 1 1/4" | шт. | 447.8
| GF-HVEM50/R11/2 | 1 1/2" | шт. | 533.91
| GF-HVEM63/R2 | 2" | шт. | 754.38
Фитинги для электрофузионной сварки с внутренней резьбой
| GF-HVEM20/RP1/2 | 1/2" | шт. | 190.63
| GF-HVEM25/RP3/4 | 3/4" | шт. | 210.44
| GF-HVEM32/RP1 | 1" | шт. | 271.91
| GF-HVEM40/RP5/4 | 1 1/4" | шт. | 421.51
| GF-HVEM50/RP6/4 | 1 1/2" | шт. | 521.08
| GF-HVEM63/RP2 | 2" | шт. | 727.58
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Муфта для раструбной сварки
| PB-M16 | 16мм | шт. | 9.91
| PB-M20 | 20мм | шт. | 11.43
| PB-M25 | 25мм | шт. | 12.32
| PB-M32 | 32мм | шт. | 19.3
| PB-M40 | 40мм | шт. | 31.24
| PB-M50 | 50мм | шт. | 44.58
| PB-M63 | 63мм | шт. | 54.99
| PB-M75 | 75мм | шт. | 136.65
| PB-M90 | 90мм | шт. | 178.82
| PB-M110 | 110мм | шт. | 259.97
Уголок 90° для раструбной сварки
| PB-W16/90 | 16мм | шт. | 11.65
| PB-W20/90 | 20мм | шт. | 12.73
| PB-W25/90 | 25мм | шт. | 14.77
| PB-W32/90 | 32мм | шт. | 23.3
| PB-W40/90 | 40мм | шт. | 42.27
| PB-W50/90 | 50мм | шт. | 58.66
| PB-W63/90 | 63мм | шт. | 68.14
| PB-W75/90 | 75мм | шт. | 173.26
| PB-W90/90 | 90мм | шт. | 259.42
| PB-W110/90 | 110мм | шт. | 444.34
Уголок 90° для торцевой сварки
| PB-W125/90ST | 125мм | шт. | 458.77
| PB-W140/90ST | 140мм | шт. | 2543.58
| PB-W160/90ST | 160мм | шт. | 982.67
| PB-W225/90ST | 225мм | шт. | 1940.03
Уголок 45° для раструбной сварки
| PB-W16/45 | 16мм | шт. | 19.51
| PB-W20/45 | 20мм | шт. | 20.59
| PB-W25/45 | 25мм | шт. | 22.22
| PB-W32/45 | 32мм | шт. | 30.62
| PB-W40/45 | 40мм | шт. | 44.84
| PB-W50/45 | 50мм | шт. | 68.14
| PB-W63/45 | 63мм | шт. | 86.7
| PB-W75/45 | 75мм | шт. | 200.22
| PB-W90/45 | 90мм | шт. | 299.52
| PB-W110/45 | 110мм | шт. | 517.21
Уголок 45° для торцевой сварки
| PB-W125/45ST | 125мм | шт. | 368.66
| PB-W140/45ST | 140мм | шт. | 2580.64
| PB-W160/45ST | 160мм | шт. | 719.56
| PB-W225/45ST | 225мм | шт. | 1992.52
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Тройник для раструбной сварки
| PB-T20 | 20мм | шт. | 18.01
| PB-T25 | 25мм | шт. | 19.51
| PB-T32 | 32мм | шт. | 26.96
| PB-T40 | 40мм | шт. | 55
| PB-T50 | 50мм | шт. | 72.88
| PB-T63 | 63мм | шт. | 118.4
| PB-T75 | 75мм | шт. | 231.38
| PB-T90 | 90мм | шт. | 318.08
| PB-T110 | 110мм | шт. | 517.21
Тройник для торцевой сварки
| PB-T125ST | 125мм | шт. | 832.58
| PB-T140ST | 140мм | шт. | 4239.31
| PB-T160ST | 160мм | шт. | 1755.65
| PB-T225ST | 225мм | шт. | 3212.73
Тройник редукционный для раструбной сварки
| PB-T20/16/16 | 20/16/16 | шт. | 20.6
| PB-T20/16/20 | 20/16/20 | шт. | 20.7
| PB-T20/20/16 | 20/20/16 | шт. | 20.6
| PB-T25/16/25 | 25/16/25 | шт. | 23.58
| PB-T25/20/20 | 25/20/20 | шт. | 23.3
| PB-T25/20/25 | 25/20/25 | шт. | 23.3
| PB-T25/25/20 | 25/25/20 | шт. | 23.31
| PB-T32/16/32 | 32/16/32 | шт. | 31.16
| PB-T32/20/32 | 32/20/32 | шт. | 31.16
| PB-T32/25/32 | 32/25/32 | шт. | 31.16
| PB-T40/16/40 | 40/16/40 | шт. | 55
| PB-T40/25/40 | 40/25/40 | шт. | 55
| PB-T50/16/50 | 50/16/50 | шт. | 43.35
| PB-T50/25/50 | 50/25/50 | шт. | 72.88
| PB-T63/16/63 | 63/16/63 | шт. | 118.4
| PB-T63/25/63 | 63/25/63 | шт. | 118.4
Заглушка для раструбной сварки
| PB-K16 | 16мм | шт. | 11.54
| PB-K20 | 20мм | шт. | 12.19
| PB-K25 | 25мм | шт. | 14.22
| PB-K32 | 32мм | шт. | 20.59
| PB-K40 | 40мм | шт. | 36.44
| PB-K50 | 50мм | шт. | 68.14
| PB-K63 | 63мм | шт. | 77.08
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Муфта редукционная для раструбной сварки
| PB-RED20/16 | 20/16 | шт. | 12.19
| PB-RED25/16 | 25/16 | шт. | 14.77
| PB-RED25/20 | 25/20 | шт. | 14.77
| PB-RED32/20 | 32/20 | шт. | 19.51
| PB-RED32/25 | 32/25 | шт. | 19.51
| PB-RED40/20 | 40/20 | шт. | 24.79
| PB-RED40/25 | 40/25 | шт. | 24.79
| PB-RED40/32 | 40/32 | шт. | 24.79
| PB-RED50/20 | 50/20 | шт. | 44.84
| PB-RED50/25 | 50/25 | шт. | 44.84
| PB-RED50/32 | 50/32 | шт. | 44.84
| PB-RED50/40 | 50/40 | шт. | 44.84
| PB-RED63/20 | 63/20 | шт. | 63.4
| PB-RED63/25 | 63/25 | шт. | 63.4
| PB-RED63/32 | 63/32 | шт. | 63.4
| PB-RED63/40 | 63/40 | шт. | 63.4
| PB-RED63/50 | 63/50 | шт. | 63.4
| PB-RED75/63 | 75/63 | шт. | 159.57
| PB-RED90/25 | 90/25 | шт. | 247.23
| PB-RED90/63 | 90/63 | шт. | 244.65
| PB-RED90/75 | 90/75 | шт. | 244.65
| PB-RED110/63 | 110/63 | шт. | 309.54
| PB-RED110/75 | 110/75 | шт. | 309.54
| PB-RED110/90 | 110/90 | шт. | 309.54
Муфта редукционная для торцевой сварки
| PB-RED125/110ST | 125/110 | шт. | 487.68
| PB-RED160/110ST | 160/140/125/110 | шт. | 528.41
| PB-RED160/125ST | 160/125 | шт. | 602.83
| PB-RED160/140ST | 160/140 | шт. | 528.4
| PB-RED225/160ST | 225/160 | шт. | 2155.54
Муфта для электрофузионной сварки
| GF-EM16 | 16мм | шт. | 41.18
| GF-EM20 | 20мм | шт. | 44.43
| GF-EM25 | 25мм | шт. | 53.37
| GF-EM32 | 32мм | шт. | 65.97
| GF-EM40 | 40мм | шт. | 94.56
| GF-EM50 | 50мм | шт. | 143.73
| GF-EM63 | 63мм | шт. | 167.44
| GF-EM75 | 75мм | шт. | 389.33
| GF-EM90 | 90мм | шт. | 461.26
| GF-EM110 | 110мм | шт. | 580.61
| GF-EM125 | 125мм | шт. | 833.12
| GF-EM160 | 160мм | шт. | 1024.4
| GF-EM225 | 225мм | шт. | 1640.91
Внимание! Для монтажа фитингов 125мм-225мм требуется специальное оборудование
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Редукция для электрофузионной сварки
| GF-RED20/16 | 20/16 | шт. | 41.72
| GF-RED25/16 | 25/16 | шт. | 41.72
| GF-RED25/20 | 25/20 | шт. | 46.47
| GF-RED32/20 | 32/20 | шт. | 46.47
| GF-RED32/25 | 32/25 | шт. | 51.75
| GF-RED40/20 | 40/20 | шт. | 57.03
| GF-RED40/25 | 40/25 | шт. | 63.4
| GF-RED40/32 | 40/32 | шт. | 61.23
| GF-RED50/20 | 50/20 | шт. | 65.57
| GF-RED50/25 | 50/25 | шт. | 65.57
| GF-RED50/32 | 50/32 | шт. | 65.57
| GF-RED50/40 | 50/40 | шт. | 70.31
| GF-RED63/20 | 63/20 | шт. | 73.96
| GF-RED63/25 | 63/25 | шт. | 73.96
| GF-RED63/32 | 63/32 | шт. | 73.97
| GF-RED63/40 | 63/40 | шт. | 73.97
| GF-RED63/50 | 63/50 | шт. | 79.79
| GF-RED75/25 | 75/25 | шт. | 318.62
| GF-RED75/32 | 75/32 | шт. | 353.43
| GF-RED75/40 | 75/40 | шт. | 362.91
| GF-RED75/50 | 75/50 | шт. | 384.05
| GF-RED75/63 | 75/63 | шт. | 209.16
| GF-RED90/25 | 90/25 | шт. | 351.26
| GF-RED90/32 | 90/32 | шт. | 386.21
| GF-RED90/40 | 90/40 | шт. | 395.7
| GF-RED90/50 | 90/50 | шт. | 416.28
| GF-RED90/63 | 90/63 | шт. | 267.82
| GF-RED90/75 | 90/75 | шт. | 370.37
| GF-RED110/25 | 110/25 | шт. | 384.59
| GF-RED110/32 | 110/32 | шт. | 414.66
| GF-RED110/40 | 110/40 | шт. | 423.74
| GF-RED110/50 | 110/50 | шт. | 444.33
| GF-RED110/63 | 110/63 | шт. | 370.37
| GF-RED110/75 | 110/75 | шт. | 509.76
| GF-RED110/90 | 110/90 | шт. | 555.28
Уголок 90° для электрофузионной сварки
| GF-W16/90 | 16/90 | шт. | 37.08
| GF-W20/90 | 20/90 | шт. | 42.54
| GF-W25/90 | 25/90 | шт. | 52.45
| GF-W32/90 | 32/90 | шт. | 64.9
| GF-W40/90 | 40/90 | шт. | 88.64
| GF-W50/90 | 50/90 | шт. | 147.06
| GF-W63/90 | 63/90 | шт. | 204.09
| GF-W75/90 | 75/90 | шт. | 478.92
| GF-W90/90 | 90/90 | шт. | 592.84
| GF-W110/90 | 110/90 | шт. | 779.65
Внешний вид | Артикул | Размер | Ед.изм. | Цена/ед.
Уголок 45° для электрофузионной сварки
| GF-W16/45 | 16/45 | шт. | 50.56
| GF-W20/45 | 20/45 | шт. | 54.99
| GF-W25/45 | 25/45 | шт. | 63.88
| GF-W32/45 | 32/45 | шт. | 73.79
| GF-W40/45 | 40/45 | шт. | 88.64
| GF-W50/45 | 50/45 | шт. | 146.56
| GF-W63/45 | 63/45 | шт. | 208.54
| GF-W75/45 | 75/45 | шт. | 529.46
| GF-W90/45 | 90/45 | шт. | 688.47
| GF-W110/45 | 110/45 | шт. | 863.85
Тройник для электрофузионной сварки
| GF-T16 | 16мм | шт. | 60.96
| GF-T20 | 20мм | шт. | 69.34
| GF-T25 | 25мм | шт. | 74.8
| GF-T32 | 32мм | шт. | 88.65
| GF-T40 | 40мм | шт. | 121.79
| GF-T50 | 50мм | шт. | 136.65
| GF-T63 | 63мм | шт. | 178.82
| GF-T75 | 75мм | шт. | 740.03
| GF-T90 | 90мм | шт. | 870.21
| GF-T110 | 110мм | шт. | 1088.64
Тройник редукционный для электрофузионной сварки
| GF-T20/16/16 | 20/16/16 | шт. | 60.96
| GF-T20/16/20 | 20/16/20 | шт. | 60.96
| GF-T25/16/25 | 25/16/25 | шт. | 64.39
| GF-T25/20/20 | 25/20/20 | шт. | 64.39
| GF-T25/20/25 | 25/20/25 | шт. | 64.39
| GF-T32/20/32 | 32/20/32 | шт. | 79.76
| GF-T32/25/25 | 32/25/25 | шт. | 79.76
| GF-T32/25/32 | 32/25/32 | шт. | 84.2
| GF-T40/25/40 | 40/25/40 | шт. | 116.33
| GF-T40/32/40 | 40/32/40 | шт. | 116.33
| GF-T50/25/50 | 50/25/50 | шт. | 156.46
| GF-T50/32/50 | 50/32/50 | шт. | 156.46
| GF-T63/25/63 | 63/25/63 | шт. | 175.39
| GF-T63/40/63 | 63/40/63 | шт. | 175.39

## Инструмент
220112, Беларусь, г. Минск, ул. Янки Лучины, д. 7, помещение 405
тел./факс +375 (17) 357 00 14, +375 (17) 357 00 15,
+375 (17) 357 00 16, +375 (17) 357 00 17
моб. тел. +375 (29) 335 94 10
e-mail: info@ramirex.by
www.ramirex.by
Прайс-лист от 01.07.2019 / Цены в бел. рублях c учётом НДС
Теплоизолированные трубопроводы для наружных и внутренних инженерных сетей
Инструмент
Внешний вид | Артикул | Диаметр труб, мм | Ед.изм. | Цена/руб. *
Ножницы для резки полимерных труб
| 02.4.1.02 | от 16 до 42 мм | шт. | 58.45
Труборез для резки полимерных труб
| Rothenberger16-63 | Труборез 16-63мм | шт. | 250.47
| Rothenberger50-125 | Труборез 50-125мм | шт. | 469.17
Набор для зачистки и калибровки труб
| T-SCRAPER25-90-SET | 25-90мм | шт. | 6555.65
Скребок
| T-BLADE-SCRAPER | Скребок для труб | шт. | 57.03
Аппарат для электрофузионной сварки труб диаметрами 16-110мм
| T-EF-DEVICE3/220V | Аппарат для электрофузионной сварки 3-хконтактный | шт. | 8084.95
Центрирующие зажимы
| T-EF-ALIGN-CLAMP25-63 | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 25-63мм | шт. | 4354.05
| T-EF-ALIGN-CLAMP40-110 | Центрирующие зажимы для несущих труб диаметром 40-110мм | шт. | 4558.85
Средства для очистки и обезжиривания поверхности полибутеновых трубопроводов перед сваркой
| T-CTB | Салфетки очищающие "Tangit cleaning tissue", 1уп. | шт. | 69.26
* Скидки на инструмент не предоставляются.
Внешний вид | Артикул | Диаметр труб, мм | Ед.изм. | Цена/руб. *
Сварочный аппарат для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб (без насадок) диаметров 16-110мм -2000W
| CM-03 | 16-63мм | шт. | 129.94
| CM-04 | 16-110мм | шт. | 181.43
Парные нагревательные насадки DYTRON (синее антипригарное покрытие) для раструбной (муфтовой) сварки полибутеновых труб.
| T-PF-HEATBUSH16 | 16мм | шт. | 26.54
| T-PF-HEATBUSH20 | 20мм | шт. | 31.09
| T-PF-HEATBUSH25 | 25мм | шт. | 36.19
| T-PF-HEATBUSH32 | 32мм | шт. | 40.48
| T-PF-HEATBUSH40 | 40мм | шт. | 45.3
| T-PF-HEATBUSH50 | 50мм | шт. | 54.42
| T-PF-HEATBUSH63 | 63мм | шт. | 65.67
| T-PF-HEATBUSH75 | 75мм | шт. | 81.22
| T-PF-HEATBUSH90 | 90мм | шт. | 105.35
| T-PF-HEATBUSH110 | 110мм | шт. | 180.67
Инструмент для труб больших диаметров 125, 140, 160 и 225мм
Специальный инструмент для электрофузионной сварки труб больших диаметров 125мм-225мм
| T-EF-SCRAPER-ROT125 | Фаскосниматель 125мм | шт. | 2280.76
| T-EF-SCRAPER-ROT160 | Фаскосниматель 160мм | шт. | 2280.76
| T-EF-SCRAPER-ROT225 | Фаскосниматель 225мм | шт. | 2627.7
MSA Plus 250 EX Multi Автоматический электромуфтовый аппарат для сварки труб 125, 140, 160 и 225мм
| Ef Device System GF-MSA Plus 250 EX Multi/220V |  | шт. | 13892.29
* Скидки на инструмент не предоставляются.